ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от                       .2017 г.  №____

Курская область, 307200, пос. Прямицыно

Об утверждении Порядка осуществления функций по организации проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» Курской области

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2014 №1115 «Об осуществлении мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности», Постановлением Администрации Курской области от 16.03.2017 №216-па «О порядке проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Курской области», Администрация Октябрьского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить уполномоченным органом на проведение мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» Курской области, Администрацию Октябрьского района Курской области.

2. Утвердить Порядок осуществления функций по организации  проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» Курской области (приложение №1).

3. Создать комиссию для проведения осмотров технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» Курской области, и утвердить ее состав (приложение №2).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- 5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Октябрьский район» Курской области в сети интернет (oktiabr.rkursk.ru).

Глава Октябрьского района

Курской области                                                                                                              А.В. Цуканов

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Октябрьского района Курской области

от «_________»_______ 2017 г №_______

Порядок

осуществления функций по организации проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» Курской области

I. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок осуществления функций по организации проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» Курской области (далее - Порядок), устанавливает основные требования к порядку проведения на территории муниципального образования «Октябрьский район» Курской области мониторинга технического состояния многоквартирных домов в целях обеспечения безопасности граждан и сохранности жилищного фонда, своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и осуществляется в соответствии с Правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, иными нормативными правовыми актами, регулирующими требования к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности многоквартирных домов.

1.2. Под мониторингом технического состояния многоквартирных домов (далее - мониторинг) понимается проведение мероприятий по оценке технического состояния многоквартирных домов (далее - МКД), в рамках которых осуществляются сбор, систематизация и анализ информации о техническом состоянии многоквартирных домов в целях сравнения его с нормативными показателями.

1.3. Объектами мониторинга являются многоквартирные дома, расположенные на территории Курской области, за исключением:

1) признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

2) расположенных на земельных участках, в отношении которых в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации приняты решения об изъятии для государственных или муниципальных нужд;

3) в которых имеется менее чем три квартиры;

4) в отношении которых на дату утверждения или актуализации региональной программы приняты решения о сносе или реконструкции.

1.4. Основными принципами мониторинга являются:

1) законность получения информации о техническом состоянии МКД;

2) регулярность проведения наблюдения (контроля) за техническим состоянием МКД;

3) открытость доступа к результатам проведения мониторинга.

II. Механизм проведение мониторинга

2.1. Мониторинг за техническим состоянием МКД включает в себя проведение осмотров МКД или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования (далее - осмотры МКД).

2.2. Целью осмотров МКД является получение информации о фактическом техническом состоянии МКД, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

2.3. Осмотры производятся один раз в год, в период с апреля по июнь.

2.4. Внеочередной осмотр технического состояния МКД осуществляется в случаях чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, при выявлении деформации основных конструктивных элементов и неисправности внутридомовых инженерных систем и оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации.

2.5. При проведении осмотра осуществляется:

1) проверка технического состояния МКД, в том числе его основных конструктивных элементов на соответствие их эксплуатационных качеств установленным требованиям, технического состояния (испытания) инженерных коммуникаций, механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, обслуживающего более одного помещения в многоквартирном доме;

2) выявление технической возможности установки общедомовых приборов учета в случае их отсутствия.

2.6. Проведение осмотров МКД осуществляются комиссией по проведению осмотров технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» Курской области (далее - Комиссия)  (приложение № 3).

2.7. Обследования технического состояния многоквартирных домов проводятся на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и (или) по предписанию надзорных органов.

2.8. При проведении обследования технического состояния МКД определяется:

1) состояние конструктивных элементов на соответствие их эксплуатационных качеств установленным требованиям;

2) техническое состояние инженерных коммуникаций, механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, обслуживающего более одного помещения в МКД.

2.9. Для определения технического состояния МКД Комиссия проводит визуальный осмотр всех конструктивных элементов и инженерного оборудования МКД, в ходе которого собираются и анализируются следующие документы:

1) архивные материалы, содержащие информацию о техническом состоянии общего имущества МКД, в том числе технический и электронный паспорта МКД;

2) дефектные ведомости;

3) документы о выполненных ремонтных работах;

4) акты и предписания специализированных организаций о состоянии инженерного оборудования;

5) акты аварий;

6) акты (письма) по жалобам (обращениям) граждан, собственников, пользователей помещений МКД (их законных представителей), органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций всех видов собственности независимо от организационно-правовых форм по вопросам технического состояния, содержания и ремонта общего имущества МКД, управления МКД, качества и количества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2.10. При осмотрах МКД проверяются:

- внутридомовая инженерная система электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, инженерные устройства и санитарно-техническое и оборудование;

- кровли, покрытия кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах, устройства выходов на кровлю;

- ограждающие конструкции, фасад и его элементы (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

- несущие и ненесущие строительные конструкции, включая несущие и ненесущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны, промежуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши, ступени, косоуры;

-    фундаменты и подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу МКД;

- коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- выходы из подъездов здания (крыльца), из подвалов и цокольных этажей;- противопожарные устройства;

- объекты, предназначенные для обслуживания и эксплуатации МКД, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, иные наружные коммуникации и оборудование, предназначенные для обслуживания одного МКД, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен МКД.

2.11. Особое внимание при проведении осмотров обращается на:

- конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

- выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

2.12. В случае, если информации, полученная путем визуального наблюдения, недостаточна для определения технического состояния конструктивных элементов МКД, в отношении такого конструктивного элемента МКД проводится инструментальный контроль.

2.13. При инструментальном контроле за техническим состоянием конструктивного элемента МКД с учетом визуального наблюдения оцениваются и описываются все дефекты и повреждения данного конструктивного элемента МКД в формулировках признаков физического износа.

2.14. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях Комиссия может привлекать специалистов соответствующей квалификации, назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию МКД и его конструктивных элементов.

2.15. Результаты работы Комиссии по осмотрам МКД оформляются актами согласно приложению к настоящему Порядку. Акт составляется и подписывается всеми, присутствующими при осмотре членами Комиссии, привлекаемыми лицами и иными представителями в день проведения осмотра МКД.

2.16. Орган местного самоуправления обобщает результаты осмотров МКД по всем МКД, расположенным на территории муниципального образования «Октябрьский район» Курской области, и ведет соответствующий реестр актов осмотра МКД.

2.17. Комиссия при обеспечении доступа заинтересованных лиц к результатам проведения мониторинга в своей работе руководствуется стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года N 731.

III. Использование результатов мониторинга

3.1. При разработке и реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а также для оценки потребности в финансовых ресурсах.

3.2. При взаимодействии Администрации  Октябрьского района Курской области с органами исполнительной власти Курской области, государственной корпорацией Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, НК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курской области».

Приложение

к Порядку осуществления функций по организации проведения

мониторинга технического состояния многоквартирных домов,

расположенных на территории муниципального образования

«Октябрьский район» Курской области

акт

технического состояния многоквартирного дома

Дата составления: ____________________________________________________________

Населенный пункт ___________________________________________________________

Улица (проспект)   ___________________________________________________________

Номер                      ____________________________________________________________

Корпус                     ____________________________________________________________

Литер                       _____________________________________________________________

# Общие сведения о многоквартирном доме

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Серия, тип проекта |  |  |
| 2. | Дата постройки | год |  |
| 3. | Общий строительный объем | куб. метров |  |
| 4. | Общая площадь здания - всего | кв. метров |  |
|  | Общая площадь лестничных клеток, чердаков, подвалов | кв. метров |  |
|  | в т.ч. жилых помещений | кв. метров |  |
|  | в т.ч.нежилых помещений | кв. метров |  |
| 5. | Количество помещений- всего | штук |  |
|  | в т.ч. жилых помещений | штук |  |
|  | в т.ч.нежилых помещений | штук |  |
| 6. | Количество этажей, наименьшее | штук |  |
| 7. | Количество этажей, наибольшее | штук |  |
| 8. | Количество подъездов | штук |  |
| 9. | Количество проживающих | человек |  |
| 10. | Наличие совета дома | Да/Нет |  |
| 11. | Дата первой приватизации помещения в многоквартирном доме | Число, месяц, год/ |  |

# Инженерное оборудование (инженерные сети)

1. Электроснабжение

1.1. Общие сведения

| 1 | Имеется (оценка технического состояния) | -  | Уд./неудов./авар. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установлен коллективный прибор учёта | -  |  |
| 2 | Отсутствует | -  |  |

- Отопление (теплоснабжение)

2.1.Общие сведения

| 1 | Имеется (оценка технического состояния) | -  | Уд./неудов./авар. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Центральное | -  |  |
|  | Автономная котельная (поквартирное отопление газом, электричеством) Печное (поквартирное отопление дровами, углем) | -  |  |
| 2 | Отсутствует | -  |  |

  - Коллективные приборы учета и узлы управления

| 1 | Имеется (оценка технического состояния) | -  | Уд./неудов./авар. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установлен коллективный прибор учёта | -  |  |
|  | Установлен узел управления температурой | -  |  |
| 2 | Отсутствует | -  |  |

- Газоснабжение

3.1. Общие сведения

| 1 | Имеется (оценка технического состояния) | -  | Уд./неудов./авар. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Центральное | -  |  |
|  | Нецентральное | -  |  |
| 2 | Отсутствует | -  |  |

  - Коллективные приборы учета

| 1 | Имеется (оценка технического состояния) | -  | Уд./неудов./авар. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установлен коллективный прибор учёта | -  |  |
| 2 | Отсутствует | -  |  |

4.Холодное водоснабжение

4.1. Общие сведения

| 1 | Имеется (оценка технического состояния) | -  | Уд./неудов./авар. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Центральное | -  |  |
| 2 | Отсутствует | -  |  |

4.2.Коллективные приборы учета

| 1 | Имеется (оценка технического состояния) | -  | Уд./неудов./авар. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установлен коллективный прибор учёта | -  |  |
| 2 | Отсутствует | -  |  |

5.Горячее водоснабжение

5.1. Общие сведения

| 1 | Имеется (оценка технического состояния) | -  | Уд./неудов./авар. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Центральное | -  |  |
| 2 | Отсутствует | -  |  |

5.2.Коллективные приборы учета

| 1 | Имеется (оценка технического состояния) | -  | Уд./неудов./авар. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установлен коллективный прибор учёта | -  |  |
| 2 | Отсутствует | -  |  |

6.Канализация

6.1. Общие сведения

| 1 | Имеется (оценка технического состояния) | -  | Уд./неудов./авар. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Центральное водоотведение | -  |  |
|  | Индивидуальное водоотведение (выгребная яма) | -  |  |
| 2 | Отсутствует | -  |  |

III. Специальное инженерное оборудование

1. Лифтовое оборудование

1.1. Общие сведения

| 1 | Имеется (оценка технического состояния) |  | -  | Уд./неудов./авар. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество лифтов: |  | шт |  |
|  | Тип лифта | пассажирский | шт |  |
|  |  | пассажирско-грузовой | шт |  |
| 2 | Отсутствует |  | -  |  |

# I . Общие показатели конструктивных элементов,

# инженерных систем и их частей в составе общего имущества

1. Крыша, кровля

1.1. Общие сведения о конструкции крыши

| 1 | Имеется (оценка технического состояния) | -  | Уд./неудов./авар. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плоская | -  |  |
| 2 | Скатная | -  |  |

2. Подвальные помещения

2.1. Общие сведения

| 1 | Имеется (оценка технического состояния) | -  | Уд./неудов./авар. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь | Кв.м. |  |
| 2 | Отсутствует | -  |  |

3. Стены

3.1. Тип стен

|  | Имеется (оценка технического состояния) | -  | Уд./неудов./авар. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирпичный | -  |  |
| 2 | Панельный | -  |  |
| 3 | Монолитный | -  |  |
| 4 | Другой тип | -  |  |

4. Перекрытия

4.1. Тип перекрытий

|  | Имеется (оценка технического состояния) | -  | Уд./неудов./авар. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонные | -  |  |
| 2 | Деревянные | -  |  |
| 3 | Смешанные | -  |  |

5. Фундаменты

5.1. Тип фундамента

|  | Имеется (оценка технического состояния) | -  | Уд./неудов./авар. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленточный | -  |  |
| 2 | Столбчатый | -  |  |
| 3 | Сплошной | -  |  |
| 4 | Сборный | -  |  |
| 5 | Отсутствует | -  |  |

6. Окна и двери в местах общего пользования

6.1 Общие сведения

| 1 | Имеется (оценка технического состояния) | -  | Уд./неудов./авар. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество входных дверей в местах общего пользования | шт |  |
| 3 | Количество окон в местах общего пользования | шт |  |

Сведения о капитальном ремонте многоквартирного дома

| № п/п | Виды работ | Год, когда был проведен капитальный ремонт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |  |
| 2 | Теплоснабжение |  |
| 3 | Газоснабжение |  |
| 4 | Холодное водоснабжение |  |
| 5 | Горячее водоснабжение |  |
| 6 | Водоотведение |  |
| 7 | Лифтовое оборудование |  |
| 8 | Крыша |  |
| 9 | Подвальное помещение |  |
| 10 | Фасад |  |
| 11 | Фундамент |  |
| 12 | Установка дверей и окон в МОП |  |

Приложение №2

к Постановлению Администрации

Октябрьского района Курской области

от «______» _________ 2017 г №_______

Состав комиссии

по проведению осмотров технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории  Октябрьского района Курской области

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Черных Ю.В. | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района Курской области по строительству, дорожной деятельности, ЖКХ и земельным правоотношениям | Председатель комиссии |
| 2. | Долженкова Л.В. | Заместитель Главы администрации поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области | Заместитель председателя комиссии |
| 3. | Овчинникова И.А. | Главный специалист-эксперт администрации поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области | Секретарь комиссии |
| 4. | Верхоломова В.В. | Главный специалист-эксперт, главный архитектор по вопросам промышленности, строительства, ЖКХ, дорожной деятельности, охраны окружающей среды и архитектуры Администрации Октябрьского района Курской области | Член комиссии |
| 5. | Резцова О.Г. | Начальник экономического отдела администрации п.Прямицыно Октябрьского района Курской области | Член комиссии (по согласованию) |
| 6. | Мальцева Т.А. | Главный специалист-эксперт администрации поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области | Член комиссии (по согласованию) |
| 7. | Пехов В.А. | Генеральный директор ООО «ЖКХ п.Прямицыно», Управляющая компания | Член комиссии (по согласованию) |
| 8. | Ерошенко Т.Н. | Председатель ТСЖ пос. Прямицыно | Член комиссии (по согласованию) |
| 9. |  | Старший многоквартирного дома | Член комиссии (по согласованию) |